Перечень

земельных участков для реализации инвестиционных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (адрес) земельного участка | Общая (ориентировочная) площадь земельного участка, гектаров | Цели возможного использования земельного участка | Сведения о государственном органе (государственной организации), в который (которую) необходимо обращаться для заключения инвестиционного договора | Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой (при наличии) | Сведения об объекте инвестиций, минимальном объеме инвестиций (при наличии) | Сведения об объектах недвижимости, подлежащих сносу (при наличии) | Сведения о сроках реализации инвестиционного проекта (при наличии) | Сведения о возможных льготах и (или) преференциях инвестору (инвесторам) и (или) организации, реализующей инвестиционный проект (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Минский район, Новодворский сельсовет, район аг.Гатово | 2,008 | Для строительства и обслуживания объекта производственного назначения | Минский областной исполнительный комитет | Временный въезд-выезд с а.д.Н-9034 Техническая возможность: газоснабжения объекта от существующего газлпровода высокого давления 1 категории; электроснабжения, при условии установки КТП с подключением к существующей ВЛ-10 кВ | - | - | - | - |
| Минский район, Луговослободской сельсовет, район д.Синило | 5,4852 | Для строительства и обслуживания комплекса производственных зданий | Минский областной исполнительный комитет | Существующая сеть водоснабжения и силовой кабель 10 кВ. Техническая возможность газоснабжения объекта имеется от существующего газопровода высокого давления | - | - | - | - |
| Минский район, Новодворский сельсовет, район д.Королищевичи | 12,4000 | Для строительства и обслуживания производственного комплекса | Минский областной исполнительный комитет | Свободен от застройки, демонтаж инженерных сетей не требуется. Ближайшей точкой подключения для электроснабжения объекта является ПС Кожзавод 110/10кВ | - | - | - | - |
| Минский район, Колодищанский с/с, район д.Юхновки | 1,090 | Для строительства и обслуживания производственно-складской базы | Минский областной исполнительный комитет | Техническая возможность: водоснабжение возможно от существующей сети Д=100мм(чуг.); газоснабжения объекта имеется от существующего газопровода высокого давления 1 категории Р=1,2Мпа Д=219мм (сталь); электроснабжение с потребной мощностью 100 кВт 3 категории будет возможно при условии строительства однотрансформаторной БКТБП 10/0,4кВ с подключением к сущствующей КЛ-10 кВ | - | - | - | - |
| Минский район, Ждановичский с/с, д.Тарасово | 1,2400 | Для строительства и обслуживания объекта спортивного назначения | Минский областной исполнительный комитет | Техническая возможность: водоснабжение возможно от существующей сети Д=100мм; газоснабжение объекта возможно от существующего газопровода среднего давления Д=59мм; электроснабжение с потребной мощностью 100 кВт 3 категории будет возможно при условии строительства КТП 10/0,4 кВ с подключением ее ответвлением 10кВ на участке ТП №450-КТП №453 | - | - | - | - |