Причины и обстоятельства смертельного травмирования работника ООО «Техноград-Сервис» при выполнении работ на высоте

Несчастный случай с техником по эксплуатации и ремонту оборудования ООО «Техноград-Сервис» произошел 22.01.2026 на объекте филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Согласно заключенному договору между ООО «Техноград-Сервис» (исполнитель) и филиалом «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (заказчик) исполнитель осуществлял ремонт секционных ворот заказчика.
При выполнении работ совместно с  другим работником (техник по эксплуатации и ремонту оборудования ООО «Техноград-Сервис») потерпевший, осуществляя диагностику ворот, поднялся по лестнице на высоту 2,1 м  к блоку управления. Второй работник, находясь внизу возле ворот, осуществлял тестовые нажатия на кнопку управления. При подъеме секционных ворот, их кронштейн зацепил край лестницы, на которой находился потерпевший, после чего он потерял равновесие и упал на бетонный пол, получив открытую черепно-мозговую травму, приведшую к смерти.
Причины несчастного случая: 
1. Не организация и не обеспечение  безопасного выполнения работ выразившееся в:
- не выдаче наряда-допуска на выполнение работ, чем нарушены пункт 93 Правил по охране труда, утвержденных постановлением  Министерства труда и социальной защите Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 (далее – Правила № 53),  пункты 15,20 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защите Республики Беларусь 28.04.2001 № 52 (далее – Правила № 52);
- допуск к выполнению работ потерпевшего, не обеспеченного средствами индивидуальной защиты от падения с высоты (поясом предохранительным), чем нарушены пункт 5 Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защите Республики Беларусь 30.12.2008 № 209, пункт 468 Правил № 52, пункт 3 части второй статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-З.
2. Нарушение требований безопасности другими работниками при проведении технического обслуживания и ремонта промышленных секционных ворот, выразившееся в неотключении их от всех источников энергии и подачи управляющего сигнала (нажатии кнопки пуск), чем нарушены требования пункта 123 Правил № 53.
Лица, допустившие нарушения (несоблюдение) требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов:
 1. директор ООО «Техноград-Сервис»;
 2. техник по эксплуатации и ремонту оборудования ООО «Техноград-Сервис».
